## Oferta
KOSZTORYS OFERTOWY „Budowa stacji ujęcia wody wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ew. 985 w m. Leszczyny gm. Lipsko” BRANŻA ELEKTRYCZNA
Lp. | Podstawa | Nr spec. technicz. | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  |  | Zasilanie, agregat prądowtwórczy
1 | KNR-W 7-10 0103-04 |  | Montaż zespołów maszyn elektrycznych poziomych o tarczach łożyskowych ustawionych na ramie lub płycie dostarczanych w stanie zmontowanym - masa zespołu do 1.5 t - agregat 47kVA | szt. | 1 | 0 | 0
2 | KNNR 5 0701-02 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 42 | 0 | 0
3 | KNNR 5 0707-01 |  | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 31 | 0 | 0
4 | KNNR 5 0713-01 |  | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 5 | 0 | 0
5 | KNNR 5 0707-03 |  | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 25 | 0 | 0
6 | KNNR 5 0713-03 |  | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 23 | 0 | 0
7 | KNNR 5 0714-03 |  | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania | m | 35 | 0 | 0
8 | KNNR 5 0706-01 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 42 | 0 | 0
9 | KNNR 5 0605-08 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | m | 50 | 0 | 0
10 | KNNR 5 0605-05 |  | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III | m | 40 | 0 | 0
11 | KNNR 5 0702-02 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 42 | 0 | 0
12 | KNNR 5 0705-01 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m | 18 | 0 | 0
13 | KNNR 5 0705-01 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m | 5 | 0 | 0
14 | KNNR 5 0401-02 |  | Złącza kablowe typu ZK1 | kpl. | 1 | 0 | 0
15 | KNNR 5 0401-06 |  | Obudowa PWP | kpl. | 1 | 0 | 0
16 | KNNR 5 0726-10 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 | 0 | 0
17 | KNNR 5 0726-09 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 | 0 | 0
18 | KNNR 5 1302-04 |  | Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy | odc. | 2 | 0 | 0
19 | KNNR 5 1304-01 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 | 0 | 0
|  |  | RAZEM 1 Zasilanie, agregat prądowtwórczy |  |  |  | 0
2 |  |  | Oświetlenie terenu
20 | KNNR 5 0701-02 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 65 | 0 | 0
21 | KNNR 5 0705-01 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m | 10 | 0 | 0
22 | KNNR 5 0706-01 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 65 | 0 | 0
23 | KNNR 5 0702-02 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 65 | 0 | 0
24 | KNNR 5 0605-05 |  | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III | m | 65 | 0 | 0
25 | KNNR 5 0707-02 |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 80 | 0 | 0
26 | KNNR 5 0726-09 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 6 | 0 | 0
27 | KNNR 5 1001-01 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg | szt. | 3 | 0 | 0
28 | KNNR 5 1002-01 |  | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie | szt. | 3 | 0 | 0
29 | KNNR 5 1004-02 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt. | 3 | 0 | 0
30 | KNNR 5 1003-03 |  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl.przew. | 3 | 0 | 0
31 | KNNR 5 1302-04 |  | Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy | odc. | 3 | 0 | 0
32 | KNNR 5 1301-02 |  | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 1 | 0 | 0
33 | KNNR 5 1304-01 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 | 0 | 0
34 | KNNR 5 1304-02 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 2 | 0 | 0
|  |  | RAZEM 2 Oświetlenie terenu |  |  |  | 0
3 |  |  | Kanalizacja kablowa
35 | ZN-97/TP S.A.-040 0103-01 |  | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. IV o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 | m | 49 | 0 | 0
36 | KNR 5-01 0401-02 |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat. III | stud. | 4 | 0 | 0
|  |  | RAZEM 3 Kanalizacja kablowa |  |  |  | 0
4 |  |  | Szafa zasilająco - sterująca TG
37 | KNNR 5 0403-03 |  | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym | szt. | 1 | 0 | 0
|  |  | RAZEM 4 Szafa zasilająco - sterująca TG |  |  |  | 0
5 |  |  | Instalacja sygnalizacji włamania
38 | KNR AL-01 0201-01 |  | Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni | szt. | 3 | 0 | 0
39 | KNR AL-01 0203-01 |  | Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa | szt. | 6 | 0 | 0
40 | KNR AL-01 0108-04 |  | Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjmego | szt. | 1 | 0 | 0
41 | KNR AL-01 0101-02 |  | Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych | szt. | 1 | 0 | 0
42 | KNR AL-01 0111-02 |  | Montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem LCD | szt. | 1 | 0 | 0
43 | KNR AL-01 0109-01 |  | Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah | szt. | 1 | 0 | 0
44 | KNR AL-01 0114-02 |  | Montaż obudowy o wielkości do 3 HE | szt. | 1 | 0 | 0
45 | KNNR 5 0103-01 |  | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie | m | 32 | 0 | 0
46 | KNNR 5 0203-01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YKSY 2x1,5 | m | 120 | 0 | 0
47 | KNNR 5 0203-01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur | m | 42 | 0 | 0
48 | KNNR 5 0203-01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur | m | 8 | 0 | 0
49 | KNNR 5 0203-01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur | m | 8 | 0 | 0
50 | KNR AL-01 0601-01 |  | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji) | system | 1 | 0 | 0
51 | KNR AL-01 0602-01 |  | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1 elemencie liniowym | szt. | 5 | 0 | 0
52 | KNR AL-01 0604-01 |  | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych | szt | 1 | 0 | 0
|  |  | RAZEM 5 Instalacja sygnalizacji włamania |  |  |  | 0
6 |  |  | Instalacja CCTV
6.1 |  |  | Urządzenia
53 | KNR AT-28 0110-01 | S.03.04.5 | Montaż szaf dystrybucyjnych stojących 21U | kpl. | 1 | 0 | 0
54 | KNR AT-28 0110-14 | S.03.04.5 | Montaż wyposażenia szaf - organizator poziomy kabla | szt. | 1 | 0 | 0
55 | KNR AT-14 0108-02 |  | Montaż paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w przygotowanych stelażach 19" | szt. | 1 | 0 | 0
56 | KNR AT-28 0110-09 | S.03.04.5 | Montaż wyposażenia szaf - listwa zasilająca | kpl. | 1 | 0 | 0
57 | KNR AT-28 0110-13 | S.03.04.5 | Montaż wyposażenia szaf - UPS 1000VA 2U | szt. | 1 | 0 | 0
58 | KNR AT-28 0110-08 | S.03.04.5 | Montaż wyposażenia szaf - panel wentylacyjny | kpl. | 2 | 0 | 0
59 | KNR AT-28 0110-10 |  | Montaż wyposażenia szaf - półka | kpl. | 1 | 0 | 0
60 | KNR AT-28 0122-02 | S.03.04.5 | Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej | szt. | 8 | 0 | 0
61 | KNR AL-01 0503-04 | S.03.04 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu | szt. | 1 | 0 | 0
62 | KNR AL-01 0107-03 | S.03.04 | Montaż modułu scalonego lub pamięci EPROM w centrali alarmowej | szt. | 2 | 0 | 0
63 | KNR AL-01 0116-05 |  | Montaż dodatkowego wyposażenia systemu alarmowego - ochronnik przepięciowy zewnętrzy | szt. | 5 | 0 | 0
64 | KNR AL-01 0116-08 |  | Montaż dodatkowego wyposażenia systemu alarmowego - ochronnik przepięciowy wewntętrzny | szt. | 1 | 0 | 0
65 | KNR AL-01 0501-02 | S.03.04 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna na zewnątrz | szt. | 5 | 0 | 0
66 | KNR AL-01 0501-02 |  | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU w SUW | szt. | 3 | 0 | 0
67 | KNR AL-01 0505-01 | S.03.04 | Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - obiektyw ze zmienną ogniskową | szt. | 8 | 0 | 0
68 | KNR AL-01 0505-02 | S.03.04 | Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - wysokość powyżej 4 m | szt. | 5 | 0 | 0
69 | KNR AL-01 0501-02 z.sz. 3.3 | S.03.04 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna Montaż uchwytów lub obudowy ochronnej. | szt. | 5 | 0 | 0
70 | KNR AL-01 0501-02 z.sz. 3.4 |  | Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna | szt. | 8 | 0 | 0
71 | KNR AL-01 0503-04 z.sz. 3.4 |  | Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu | szt. | 1 | 0 | 0
|  |  | RAZEM 6.1 Urządzenia |  |  |  | 0
6.2 |  |  | Okablowanie
72 | KNNR 5 0707-01 |  | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 135 | 0 | 0
73 | KNNR 5 0103-01 |  | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie | m | 120 | 0 | 0
74 | KNNR 5 0203-01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur | m | 180 | 0 | 0
75 | KNR AT-14 0105-02 |  | Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP | szt. | 8 | 0 | 0
76 | KNR AL-01 0506-02 |  | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących | linia | 8 | 0 | 0
|  |  | RAZEM 6.2 Okablowanie |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM 6 Instalacja CCTV |  |  |  | 0
7 |  |  | Instalacje elektryczne
77 | KNNR 5 0511-03 |  | Oprawy do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych -1 | kpl. | 9 | 0 | 0
78 | KNNR 5 0506-01 |  | Oprawy oświetleniowe przeszkodowe -2 | kpl. | 1 | 0 | 0
79 | KNNR 5 1008-04 |  | Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków -3 | kpl. | 3 | 0 | 0
80 | KNNR 5 0307-02 |  | Łączniki świecznikowe | szt. | 1 | 0 | 0
81 | KNNR 5 0307-01 |  | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe | szt. | 2 | 0 | 0
82 | KNNR 5 0308-04 |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 1 | 0 | 0
83 | KNNR 5 0308-04 |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 5 | 0 | 0
84 | KNNR 5 0308-07 |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe - zestaw gniazd | szt. | 1 | 0 | 0
85 | KNNR 5 1105-08 |  | Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów | m | 13 | 0 | 0
86 | KNNR 5 1105-09 |  | Pokrywy o szerokości do 100 mm przykręcane | m | 13 | 0 | 0
87 | KNNR 5 1101-02 |  | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania | szt. | 11 | 0 | 0
88 | KNNR 5 1201-01 |  | Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych | szt. | 34 | 0 | 0
89 | KNNR 5 1209-0702 |  | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | 8 | 0 | 0
90 | KNNR 5 0103-06 |  | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton | m | 42 | 0 | 0
91 | KNNR 5 0304-03 |  | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane | szt. | 16 | 0 | 0
92 | KNNR 5 0209-01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania | m | 48 | 0 | 0
93 | KNNR 5 0203-01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur | m | 22 | 0 | 0
94 | KNNR 5 0209-01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania | m | 62 | 0 | 0
95 | KNNR 5 0203-01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur | m | 24 | 0 | 0
96 | KNNR 5 0209-02 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania | m | 6 | 0 | 0
97 | KNNR 5 0209-03 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania | m | 4 | 0 | 0
98 | KNNR 5 0203-03 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur | m | 4 | 0 | 0
99 | KNNR 5 0209-03 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania | m | 24 | 0 | 0
100 | KNNR 5 0203-03 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur | m | 8 | 0 | 0
101 | KNNR 5 0203-01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur | m | 5 | 0 | 0
102 | KNR 0-38 0103-03 |  | Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych przemysłowe nierdzewne na ścianie; 2kW | szt. | 4 | 0 | 0
103 | KNNR 5 1203-04 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 4 | 0 | 0
104 | KNNR 5 1203-01 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 9 | 0 | 0
105 | KNNR 5 0602-03 |  | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych | m | 36 | 0 | 0
106 | KNNR 5 0602-04 |  | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem LgY16 | m | 18 | 0 | 0
107 | KNNR 5 0726-09 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 5 | 0 | 0
108 | KNNR 5 0726-05 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 | 0 | 0
109 | KNNR 5 1302-04 |  | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy | odc. | 2 | 0 | 0
110 | KNNR 5 1302-02 |  | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy | odc. | 2 | 0 | 0
111 | KNP 18 1301-01.01 |  | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól | szt | 1 | 0 | 0
112 | KNNR 5 1305-01 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1 | 0 | 0
113 | KNNR 5 1305-02 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 1 | 0 | 0
114 | KNNR 5 1304-05 |  | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 21 | 0 | 0
115 | KNNR 5 1304-06 |  | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 12 | 0 | 0
116 | KNNR 5 1301-01 |  | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 16 | 0 | 0
117 | KNNR 5 1301-02 |  | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 2 | 0 | 0
118 | KNNR-W 9 1201-02 |  | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | punkt | 3 | 0 | 0
119 | KNNR-W 9 1201-03 |  | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | punkt | 21 | 0 | 0
|  |  | RAZEM 7 Instalacje elektryczne |  |  |  | 0
8 |  |  | Instalacja automatyki
120 | KNR 7-08 0101-04 | ST05-5.2 | Pośredni układ do pomiaru poziomu | ukl. | 2 | 0 | 0
121 | KNR 13-25 0107-04 |  | Montaż pływakowego sygnalizatora automatycznych stanów krytycznych lub optymalnych | szt. | 5 | 0 | 0
122 | KNNR 5 0203-01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YKSY 2x1,5 | m | 200 | 0 | 0
123 | KNNR 5 0203-01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YKSLYekw 3x2,5 | m | 160 | 0 | 0
124 | KNR AL-01 0601-07 |  | Programowanie aplikacji sterownika i panela | system | 1 | 0 | 0
125 |  |  | Rozruch i uruchomienie | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | RAZEM 8 Instalacja automatyki |  |  |  | 0
9 |  |  | Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych
126 | KNNR 5 0601-05 |  | Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome | m | 26 | 0 | 0
127 | KNNR 5 0601-06 |  | Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe | m | 28 | 0 | 0
128 | KNNR 5 0612-06 |  | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik | szt. | 8 | 0 | 0
129 | KNNR 5 0613-02 |  | Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm | szt. | 9 | 0 | 0
130 | KNNR 5 0602-04 |  | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem | m | 38 | 0 | 0
131 | KNNR 5 0605-05 |  | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III | m | 44 | 0 | 0
132 | KNNR 5 0602-04 |  | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem | m | 36 | 0 | 0
133 | KNNR 5 1304-01 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 2 | 0 | 0
134 | KNNR 5 1304-02 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 6 | 0 | 0
|  |  | RAZEM 9 Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM kosztorys |  |  |  | 0

## Tabela elementów scalonych
KOSZTORYS OFERTOWY „Budowa stacji ujęcia wody wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ew. 985 w m. Leszczyny gm. Lipsko” BRANŻA ELEKTRYCZNA
Lp. | Nazwa elementu | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość jedn. techn-ek. | Jedn. techniczno-ekonom. | Cena jedn. techn-ekonom.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Zasilanie, agregat prądowtwórczy | 0
2 | Oświetlenie terenu | 0
3 | Kanalizacja kablowa | 0
4 | Szafa zasilająco - sterująca TG | 0
5 | Instalacja sygnalizacji włamania | 0
6 | Instalacja CCTV | 0
7 | Instalacje elektryczne | 0
8 | Instalacja automatyki | 0
9 | Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych | 0
| RAZEM kosztorys | 0 | 0 | 0
Słownie: zero i 00/100 zł