………….………………….……………..

 /miejscowość/ data/

…………………………………………

 /nazwa /

…………………………………………

 /adres Wykonawcy/

………………………………………….

 /telefon, e-mail/

**Zakład Usług Komunalnych**

 **w Lipsku Sp. z o. o.**

 ul. Solecka 88

 27-300 Lipsko

**OFERTA**

**Na dostawę materiałów wodociągowych do wykonania realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą** **„Przebudowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Gospodarczej w Lipsku.”**

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert z dnia ……………….r. znak sprawy ………………………………… ………………………………………………………………

oferujemy wykonanie całego zakresu zamówienia z zgodnie z Zapytaniem ofertowym na warunkach podanych poniżej:

1. **Cena oferty:**

**Wartość netto ogółem**: ...........................................**PLN** (suma wartości netto z kolumny 5 Tabeli cen)

(słownie: ………………………………………………………………………………………….……….…...) plus podatek VAT w wysokości ustawowej ……….. %

Powyższa cena obejmuje całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu ofertowym.

**Tabela cen:**

| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1.*** | ***2.*** | ***3.*** | ***4.*** | ***5.*** |
| 1. | Rury PE-RC100, SDR 11, PN 16, DN 125x11,4 | 420 |  |  |
| 2. | Rury PE100, SDR 11, PN 16, DN 40x3,7 | 100 |  |  |
| 3. | Studnia z kręgów betonowych DN 1200 mm, H=2,0 m z pierścieniem odciążającym, pokrywą betonową ciężką z otworem, właz żeliwny klasy D400 | 1 |  |  |
| 4. | Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego 100/100, PN 16 | 1 |  |  |
| 5. | Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego 125/80, PN 16 | 3 |  |  |
| 6. | Zasuwa klinowa z żeliwa sferoidalnego kołnierzowa DN 100, PN 16 | 1 |  |  |
| 7. | Zasuwa klinowa z żeliwa sferoidalnego kołnierzowa DN 80, PN 16 | 3 |  |  |
| 8. | Klucz do zasuw DN 80 | 3 |  |  |
| 9. | Redukcja kołnierzowa FFR DN 125x100, PN 16 | 1 |  |  |
| 10. | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN100, PN16 | 2 |  |  |
| 11. | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN125, PN16 | 10 |  |  |
| 12. | Króciec dwukołnierzowy FF, DN 100, L=1000 mm, PN16 | 1 |  |  |
| 13. | Króciec dwukołnierzowy FF, DN80, L=500 mm, PN 16 | 2 |  |  |
| 14. | Króciec dwukołnierzowy FF, DN80, L=300 mm, PN 16 | 2 |  |  |
| 15. | Króciec dwukołnierzowy FF, DN80, L=150 mm, PN 16 | 2 |  |  |
| 16. | Tuleja kołnierzowa DN125, PE100, SDR11 | 8 |  |  |
| 17. | Kołnierz stalowy DN125, PN16 | 8 |  |  |
| 18. | Łuk kołnierzowy 90o ze stopką DN80, PN16 | 3 |  |  |
| 19. | Hydrant nadziemny DN80, PN16 | 1 |  |  |
| 20. | Hydrant podziemny DN80, PN16, h=1000 mm | 2 |  |  |
| 21. | Kolano elektrooporowe DN125/45o PE100, SDR11, PN16 | 4 |  |  |
| 22. | Łuk segmentowy wyposażony w dwie mufy elektropooporowe | 2 |  |  |
| 23. | Mufa elektrooporowa DN125, PE100, SDR11, PN 16 | 40 |  |  |
| 24. | Skrzynka uliczna żeliwna do hydrantów podziemnych | 2 |  |  |
| 25. | Skrzynka wodociągowa żeliwna | 25 |  |  |
| 26. | Nawiertka samonawiercająca NCS do rur PE DN 125/11/4" PN16 | 22 |  |  |
| 27. | Klucz teleskopowy do nawiertki z zasuwą | 22 |  |  |
| 28. | Nypel ocynkowany 11/4 " | 31 |  |  |
| 29. | Zasuwa DN 32 z obudową teleskopową | 9 |  |  |
| 30. | Złączka połączeniowa do rur PE z gwintem wewnętrznym DN 40/11/4 " | 44 |  |  |
| 31. | Złączka zaciskowa Gebo GZ 1" | 10 |  |  |
| 32. | Złączka zaciskowa Gebo GZ 11/4 " | 10 |  |  |
| 33. | Złączka zaciskowa Gebo GZ 11/2" | 10 |  |  |
| 34. | Taśma lokalizacyjna z drutem | 520 |  |  |
| 35. | Rura PVC 110/3,2/2000 mm | 25 |  |  |
| **RAZEM:** |  |

1. Ceny jednostkowe podane w Tabeli cen są stałe przez cały okres obowiązywania Umowy.
2. Termin realizacji zamówienia: …………… …(maks. do 03.11.2022 r.)
3. Okres gwarancji:……………………………mies. (min. 36 mies. liczony od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia).
4. Warunki i termin płatności:

Termin płatności 30 dni od prawidłowo wystawionej faktury.

Płatność przelewem na konto w banku…………………………………………………………………………………………

Nr konta: ……………………………………………………………………………………………………………………………...………

1. Osoba do kontaktów: ………………………………………………………………………………………………….………….
tel.: ……………………………………….……………………………….

e-mail: ……………………………………………………………………

1. Oświadczenie Wykonawcy:
2. Oświadczam, że zapoznałem się z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.
3. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty do realizacji, zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami oraz w wymaganym terminie.
4. Oświadczam , że cena oferty obejmuje całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu ofertowym.
5. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiące integralną część oferty są:
6. ………………………………………………………………………………………………………………
7. ………………………………………………………………………………………………………………
8. ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………

miejscowość, data .............................................................

(czytelny podpis lub podpis i pieczęć

osoby uprawnej do reprezentowania Oferenta)